# SOP Pemeliharaan Exchanger EX-304

Prosedur Pembersihan Tube Bundle Heat Exchanger EX-304:

1. Tekanan hydrotest minimum pada shell side adalah 15.5 bar gauge selama 30 menit.

2. Lakukan penggantian gasket spiral wound tipe 316L setiap kali pembongkaran channel head.

3. Batas toleransi fouling resistance maksimum adalah 0.0005 m2 K/W.